## Slide 1: Présentation finale
6 octobre 2023
Meven Ricchieri
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
V1.0.0
Travail de diplôme

## Slide 2: Table des matières
Introduction
Description détaillée du système
Caractéristiques principales
Aspects techniques
  Design PCB
  Design boîtier
  Firmware
  Problèmes
Résultats obtenus
Conclusion et démonstration
Questions
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri

## Slide 3: Introduction
Cahier des charges :
Concevoir un système de prise d’images RTI
  Prise d’images en mode manuel
    Contrôle manuel de l’angle
    Contrôle manuel des prises
  Prise d’images en mode automatique
    Séquence complète automatique
  Paramétrage complet du système par l’utilisateur
    Temps d’exposition
    Angle entre chaque prise
    Intensité de l’éclairage
M.Ricchieri
21 juin 2023
Responsable ES : M. Serge Castoldi
Mandant du projet : M. Mathieu Bernard-Reymond (MCAH)
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri

## Slide 4: Description détaillée du système
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri

## Slide 5: Caractéristiques principales
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Prix effectif : environ 210.-
MOSFETs PMV20ENR
LEDs XHP50B-00-0000-0D0BJ40CB

## Slide 6: Caractéristiques principales
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Driver de moteur DRV8432DKD
Moteur stepper MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA

## Slide 7: Aspects techniques – PCB
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Contraintes :
Courant LED
Courant moteur

## Slide 8: Aspects techniques – Mécanique
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Contraintes :
Intégration du PCB
LCD bien visible
Interface de contrôle facile

## Slide 9: Aspects techniques – Firmware – Périphériques
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Configuration:
Fréquence système : 40MHz
Utilisation de 5 Timers
Utilisation de 5 MCPWMs (Motor Control Pulse Width Modulation)
Utilisation de 1 interface série SPI à 100kHz (Serial Peripheral Interface)
Utilisation de l’EEPROM

## Slide 10: Aspects techniques – Firmware – Main SM
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Machine d’état principale :
Cadencée à 10kHz (Timer1)

## Slide 11: Aspects techniques – Firmware – Gestion moteur
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Full step
D=75% f=200kHz v=300rpm

## Slide 12: Aspects techniques – Problèmes
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Erreur :
Calcul de la puissance dissipée par le driver de moteur
  Non pas P = 3.52W mais P = 7.04W (si I = 4A)
  Avec courant max moteur (1.8A) P = 1.45W donc OK
A corriger pour une version 2 :
Modification du schéma au niveau de l’encodeur rotatif PC12
Alimentation du driver de LED en 24V au lieu de 12V
Eventuellement radiateur driver moteur

## Slide 13: Résultats obtenus
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Contrôle du système simple et intuitif
Émettre un son lorsque la séquence est terminée
Sauvegarde des réglages dans une mémoire non volatile
Réglage des paramètres de la séquence
  Temps d’allumage des LEDs pour adaptation au temps de pose
  Temps entre chaque changement de LED
2 modes de fonctionnement
  Automatique (séquence complète environ 200 photos)
  Manuel
Déclenchement appareil photo Nikon D750
OPTIONNEL Déclenchement appareil photo Sony A7R
11.09.2023 | 06.10.2023
OK | OK
NOK | NOK
OK | OK
OK | OK
OK | OK
NOK* | OK
OK | OK
NOK | OK
NOK | NOK

## Slide 14: Résultats obtenus
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Améliorations effectuées :
Gestion de la séquence
Optimisation du code
  Suppression de morceaux de code brouillons
  Machines d’états
Correction de bugs
Ajout d’options demandés par le mandant du projet

## Slide 15: Conclusion et démonstration
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Difficultés au niveau de la gestion du moteur
Retard
Précipitation design pour PCB
Intéressant
Expérience aqcuise
Choses apprises

## Slide 16
M.Ricchieri
21 juin 2023
Automatisation d’un système de prise d’images RTI
Meven Ricchieri
Questions